基于ZigBee技术的校内充电桩监控系统

发明人：张馨月

说明书摘要

本说明书介绍了一种基于ZigBee技术的校内充电桩监控系统。该系统利用ZigBee无线通信技术，实现对校园内充电桩的实时监控、数据收集、远程管理和故障预警等功能，旨在提高充电桩的使用效率、安全性和管理效率。

说明书

基于ZigBee技术的校内充电桩监控系统

一、技术领域

本发明涉及物联网（IoT）和无线通信技术领域，具体是一种基于ZigBee技术的校内充电桩监控系统。

二、背景技术

我校占地面积较大，便于交通，有一大部分学生都购买了电瓶车，很大程度解决了校内学生“交通难”的问题。但是，由于学生基数大，电瓶车数量越来越多，日益出现一个突出的问题：电瓶车充电问题。大量同学反映充电桩不够用，找不到、有人充满电后不拔走插头，继续占用充电桩等问题，严重影响了同学们电瓶车的持续使用。

本系统正是为了这一现状而构思出来的，该系统主要的技术支撑是无线传输技术，无线定位技术和互联网架构。它具有充电桩位置定位，充电状态无线传输，消息互联，在线交易等功能。学生可以通过系统APP对充电桩进行远程监测，定位锁定。这一系统实现了校内充电桩信息化管理。

三、发明内容

本发明的目的是提供一种基于ZigBee技术的校内充电桩监控系统，该系统能够实时监控和管理校园内的充电桩，具有低功耗、低成本、高扩展性等优点。

为实现上述目的，本发明采取以下技术方案：

本系统包括充电桩终端节点、ZigBee网络协调器、监控中心以及用户终端。

- 充电桩终端节点：每个充电桩配备一个终端节点，该节点包含ZigBee通信模块和传感器模块。传感器模块负责实时监测充电桩的状态参数，如电量、电压、电流、温度等，并将数据通过ZigBee通信模块发送至ZigBee网络协调器。

- ZigBee网络协调器：作为ZigBee网络的中心节点，负责接收充电桩终端节点发送的数据，并将其转发至监控中心。同时，ZigBee网络协调器也负责建立和维护ZigBee网络，确保数据的可靠传输。

- 监控中心：接收来自ZigBee网络协调器的数据，并进行存储、分析和处理。监控中心可以实时监测充电桩的状态，对异常情况进行预警和处理，同时提供充电桩使用情况的统计和分析功能。

- 用户终端：用户可以通过手机、电脑等终端设备访问监控中心，查看充电桩的实时状态和历史数据，进行远程控制和管理。

本发明的有益效果如下：

低功耗：ZigBee技术具有低功耗的特点，能够显著降低充电桩终端节点的能耗，延长其使用寿命。

低成本：ZigBee技术具有低成本的特点，能够降低系统的建设和维护成本。

高扩展性：ZigBee网络具有自组网和扩展性强的特点，能够支持大量充电桩节点的接入和数据传输。

实时监控：系统能够实时监控充电桩的状态，对异常情况进行预警和处理，提高充电桩的使用效率和安全性。

远程控制与管理：用户可以通过终端设备对充电桩进行远程启动、停止、设置单价等操作，方便管理。

四、具体实施方式

- 部署充电桩终端节点：在每个充电桩上安装终端节点，并确保节点与充电桩的电源和传感器连接正确。

- 建立ZigBee网络：通过ZigBee网络协调器建立ZigBee网络，并将充电桩终端节点加入网络中。确保所有节点能够正常通信。

- 配置监控中心：在监控中心安装服务器、存储设备和分析软件，并进行相应的配置。确保服务器能够接收来自ZigBee网络的数据，并能够与终端设备进行通信。

- 测试与调试：对整个系统进行测试和调试，确保系统能够正常运行并满足需求。

- 上线运行：完成测试和调试后，将系统正式上线运行。用户可以通过终端设备访问监控中心，查看充电桩的实时状态和历史数据，进行远程控制和管理

实施例1：

在校园内布置一定数量的充电桩，并为每个充电桩配备一个基于ZigBee技术的终端节点。在合适的位置设置ZigBee网络协调器，确保其与所有充电桩终端节点之间的可靠通信。在监控中心安装相应的服务器和数据库，用于接收、存储和分析来自ZigBee网络协调器的数据。用户可以通过手机APP或电脑终端访问监控中心，查看充电桩的实时状态和历史数据，进行远程控制和管理。

实施例2：

在实施例1的基础上，可以进一步扩展系统的功能。例如，可以添加充电桩预约功能，用户可以通过手机APP提前预约充电桩，并在到达后直接进行充电。此外，还可以添加充电桩故障自动诊断功能，当充电桩出现故障时，系统能够自动诊断并给出维修建议，提高故障处理效率。

五权利要求

一种基于ZigBee技术的校内充电桩监控系统，其特征在于，包括充电桩终端节点、ZigBee网络协调器、监控中心以及用户终端。

根据权利要求1所述的基于ZigBee技术的校内充电桩监控系统，其特征在于，充电桩终端节点包括ZigBee通信模块和传感器模块，传感器模块用于实时监测充电桩的状态参数，并通过ZigBee通信模块发送至ZigBee网络协调器。

根据权利要求1或2所述的基于ZigBee技术的校内充电桩监控系统，其特征在于，ZigBee网络协调器用于接收充电桩终端节点发送的数据，并将其转发至监控中心。

根据任一权利要求所述的基于ZigBee技术的校内充电桩监控系统，其特征在于，监控中心用于接收、存储、分析和处理来自ZigBee网络协调器的数据，并提供充电桩状态监控、数据分析和管理等功能。

根据任一权利要求所述的基于ZigBee技术的校内充电桩监控系统，其特征在于，用户终端用于访问监控中心，查看充电桩的实时状态和历史数据，进行远程控制和管理。